{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["泵房水质检测报告"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"泵房水质检测报告","index":0,"n_rows":105,"n_cols":5,"rows_kept":105}
["序号","采样地点（泵房）","检品编号","检测报告编号","检测结果"]
[1,"五渚河一期中压","QA20220052","（威水检）2022第A112号","合格"]
[2,"五渚河一期高压","QA20220053","（威水检）2022第A113号","合格"]
[3,"龙山湖高压","QA20220054","（威水检）2022第A114号","合格"]
[4,"龙山湖中压","QA20220055","（威水检）2022第A117号","合格"]
[5,"龙山湖低压","QA20220056","（威水检）2022第A115号","合格"]
[6,"松泊于高压","QA20220057","（威水检）2022第A116号","合格"]
[7,"松泊于中压","QA20220058","（威水检）2022第A118号","合格"]
[8,"三滩","QA20220059","（威水检）2022第A119号","合格"]
[9,"张村和美","QA20220099","（威水检）2022第A184号","合格"]
[10,"张村海天丽景","QA20220100","（威水检）2022第A185号","合格"]
[11,"水缘金座中压","QA20220141","（威水检）2022第A192号","合格"]
[12,"水缘金座高压","QA20220142","（威水检）2022第A193号","合格"]
[13,"西海名居","QA20220143","（威水检）2022第A194号","合格"]
[14,"香江小镇","QA20220144","（威水检）2022第A201号","合格"]
[15,"西海湾二期","QA20220145","（威水检）2022第A203号","合格"]
[16,"初村洋欣","QA20220162","（威水检）2022第A211号","合格"]
[17,"乜家庄","QA20220163","（威水检）2022第A212号","合格"]
[18,"温泉康城","QA20220172","（威水检）2022第A215号","合格"]
[19,"山水城","QA20220173","（威水检）2022第A216号","合格"]
[20,"雅格庄","QA20220174","（威水检）2022第A213号","合格"]
[21,"恒山","QA20220175","（威水检）2022第A232号","合格"]
[22,"西石岭","QA20220176","（威水检）2022第A233号","合格"]
[23,"蓝波湾","QA20220177","（威水检）2022第A214号","合格"]
[24,"东骏阅山高","QA20220178","（威水检）2022第A234号","合格"]
[25,"东骏阅山中","QA20220179","（威水检）2022第A235号","合格"]
[26,"华新家园","QA20220180","（威水检）2022第A236号","合格"]
[27,"小城故事","QA20220181","（威水检）2022第A237号","合格"]
[28,"翡翠城","QA20220182","（威水检）2022第A238号","合格"]
[29,"阳光海上城","QA20220199","（威水检）2022第A251号","合格"]
[30,"龙凤二期","QA20220200","（威水检）2022第A255号","合格"]
[31,"瀚城二期中压","QA20220201","（威水检）2022第A252号","合格"]
[32,"瀚城二期高压","QA20220202","（威水检）2022第A245号","合格"]
[33,"悦海锦府中压","QA20220203","（威水检）2022第A253号","合格"]
[34,"悦海锦府高压","QA20220204","（威水检）2022第A254号","合格"]
[35,"湾景小区","QA20220227","（威水检）2022第A262号","合格"]
[36,"富海花园小区","QA20220228","（威水检）2022第A263号","合格"]
[37,"龙悦国际小区","QA20220229","（威水检）2022第A264号","合格"]
[38,"海港城中压","QA20220230","（威水检）2022第A265号","合格"]
[39,"海港城高压","QA20220231","（威水检）2022第A266号","合格"]
[40,"富城茗居中压","QA20220241","（威水检）2022第A270号","合格"]
[41,"富城茗居超高压","QA20220243","（威水检）2022第A272号","合格"]
[42,"佳苑茗城中压","QA20220244","（威水检）2022第A273号","合格"]
[43,"佳苑茗城高压","QA20220245","（威水检）2022第A274号","合格"]
[44,"佳苑茗城超高压","QA20220246","（威水检）2022第A275号","合格"]
[45,"宏福中压","QA20220247","（威水检）2022第A276号","合格"]
[46,"宏福高压","QA20220248","（威水检）2022第A277号","合格"]
[47,"尚都国际中压","QA20220249","（威水检）2022第A278号","合格"]
[48,"尚都国际中高压","QA20220250","（威水检）2022第A279号","合格"]
[49,"蔚海新天地","QA20220251","（威水检）2022第A280号","合格"]
[50,"东维","QA20220252","（威水检）2022第A281号","合格"]
[51,"滨海龙城中压","QA20220253","（威水检）2022第A282号","合格"]
[52,"滨海龙城高压","QA20220254","（威水检）2022第A283号","合格"]
[53,"怡安苑","QA20220261","（威水检）2022第A286号","合格"]
[54,"牡丹花园","QA20220262","（威水检）2022第A287号","合格"]
[55,"百度城中压","QA20220263","（威水检）2022第A288号","合格"]
[56,"百度城高压","QA20220264","（威水检）2022第A289号","合格"]
[57,"百度城超高压","QA20220265","（威水检）2022第A290号","合格"]
[58,"时代嘉园中压","QA20220266","（威水检）2022第A291号","合格"]
[59,"时代嘉园高压","QA20220267","（威水检）2022第A292号","合格"]
[60,"龙海国际中压","QA20220268","（威水检）2022第A293号","合格"]
[61,"龙海国际高压","QA20220269","（威水检）2022第A294号","合格"]
[62,"尚都国际中压","QA20220279","（威水检）2022第A298号","合格"]
[63,"尚都国际高压","QA20220280","（威水检）2022第A299号","合格"]
[64,"万象城中压","QA20220281","（威水检）2022第A300号","合格"]
[65,"万象城高压","QA20220282","（威水检）2022第A301号","合格"]
[66,"华发九龙湾中压","QA20220283","（威水检）2022第A302号","合格"]
[67,"华发九龙湾高压","QA20220284","（威水检）2022第A303号","合格"]
[68,"天泽府","QA20220285","（威水检）2022第A304号","合格"]
[69,"五洲太阳城","QA20220286","（威水检）2022第A305号","合格"]
[70,"尚海湾","QA20220307","（威水检）2022第A306号","合格"]
[71,"乐天中压","QA20220308","（威水检）2022第A307号","合格"]
[72,"乐天高压","QA20220309","（威水检）2022第A308号","合格"]
[73,"恒大中压","QA20220319","（威水检）2022第A316号","合格"]
[74,"恒大高压","QA20220320","（威水检）2022第A317号","合格"]
[75,"昊海苑","QA20220321","（威水检）2022第A318号","合格"]
[76,"云海","QA20220322","（威水检）2022第A319号","合格"]
[77,"龙海","QA20220323","（威水检）2022第A320号","合格"]
[78,"蓝湾怡庭","QA20220326","（威水检）2022第A323号","合格"]
[79,"丰隆家园","QA20220345","（威水检）2022第A324号","合格"]
[80,"华新园","QA20220346","（威水检）2022第A325号","合格"]
[81,"品乐坊","QA20220347","（威水检）2022第A326号","合格"]
[82,"湾九里中压","QA20220348","（威水检）2022第A327号","合格"]
[83,"湾九里高压","QA20220349","（威水检）2022第A328号","合格"]
[84,"湾九里超高压","QA20220350","（威水检）2022第A329号","合格"]
[85,"湾九里超超高压","QA20220351","（威水检）2022第A330号","合格"]
[86,"侨乡二期中压","QA20220380","（威水检）2022第A359号","合格"]
[87,"侨乡二期高压","QA20220381","（威水检）2022第A360号","合格"]
[88,"侨乡二期超高压","QA20220382","（威水检）2022第A361号","合格"]
[89,"海燕新村","QA20220383","（威水检）2022第A362号","合格"]
[90,"俊豪小区","QA20220384","（威水检）2022第A363号","合格"]
[91,"南山泰苑","QA20220385","（威水检）2022第A364号","合格"]
[92,"丽都华府","QA20220386","（威水检）2022第A365号","合格"]
[93,"金蚂蚁","QA20220403","（威水检）2022第A337号","合格"]
[94,"唐人海湾公馆中压","QA20220404","（威水检）2022第A335号","合格"]
[95,"唐人海湾公馆高压","QA20220405","（威水检）2022第A336号","合格"]
[96,"高新花园中压","QA20220429","（威水检）2022第A346号","合格"]
[97,"高新花园高压","QA20220430","（威水检）2022第A347号","合格"]
[98,"高新城市花园中压","QA20220431","（威水检）2022第A348号","合格"]
[99,"高新城市花园高压","QA20220432","（威水检）2022第A349号","合格"]
[100,"威高万和花园中压","QA20220433","（威水检）2022第A350号","合格"]
[101,"威高万和花园高压","QA20220434","（威水检）2022第A351号","合格"]
[102,"威高万和花园超高压","QA20220435","（威水检）2022第A352号","合格"]
[103,"逍遥社区中压","QG20220083","（威水检）2022第G060号","合格"]
[104,"逍遥社区高压","QG20220084","（威水检）2022第G061号","合格"]